## LOT 04
LOT N°04 : COURANTS FORTS / COURANTS FAIBLES / SECURITE INCENDIE
Les métrés et quantités sont donnés à titre indicatif. Il peuvent être modifiés ou complétés si l'entrepreneur le juge nécessaire. Les N° correspondent aux § correspondants du CCTP.
Il devra être tenu compte des accessoires nécessaires au montage et à la bonne exécution des travaux, que chaque entreprise devra évaluer en fonction de ses méthodes habituelles de travail.
CCTP | Article | Unité | Qté. | Qté. Entrep. | Prix Unitaire H.T | Prix Total H.T
1.00 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES (compris dans les prix de vente)
| Etudes | Ens. | PM
| Relation ERDF | Ens. | PM
| Relation France Télécom | Ens. | PM
| Relation Organisme de Contrôle | Ens. | PM
| Essais | Ens. | PM
| Obtention du Consuel | Ens. | PM
| Dossier des Ouvrages Exécutés | Ens | PM
2.00 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS COURANT FORT
2.1 PREPARATION CHANTIER
2.1.1 | Coffret de Chantier | ens. | 2 |  |  | 0
2.1.2 | Eclairage de Chantier | ens. | 1 |  |  | 0
2.1.3 | Neutralisation des reseaux | ens. | 1 |  |  | 0
Sous total € HT 2.1 | [5 empty] | 0
2.2 ORIGINE DES INSTALLATIONS
| Câble alimentation générale bâtiment | ml | 20 |  |  | 0
Type et Section : ……………………
| Câble télé report | ml | 20 |  |  | 0
| Arrivées télécom | ml | 20 |  |  | 0
Sous total € HT 2.2 | [5 empty] | 0
2.3 CIRCUIT DE TERRE ELECTRICITE
| Circuit de terre fond de fouille | Ens | 1 |  |  | 0
| Liaisons Equipotentielles | Ens | 1 |  |  | 0
Sous total € HT 2.3 | [5 empty] | 0
2.4 COUPURE GENERALE DU BATIMENT
| Coupure générale du batiment | Ens | 1 |  |  | 0
| Coupuire générale Ventilation | Ens | 1 |  |  | 0
Sous total € HT 2.4 | [5 empty] | 0
2.5 CHEMINS DE CABLES – GOULOTTES - FOURREAUX
2.5.1 | Chemin de câble courant fort | ml | 70 |  |  | 0
| Chemin de câble courant faible | ml | 70 |  |  | 0
2.5.2 | Goulotte | ml | 140 |  |  | 0
| Fourreau ICT | ens | 1 |  |  | 0
Tube IRO
Sous total € HT 2.5 | [5 empty] | 0
2.7 ARMOIRES ELECTRIQUES
| TGBT y compris cablage | Ens | 1 |  |  | 0
| TD R+1 y compris cablage | Ens | 1 |  |  | 0
| TD Cuisine y compris cablage | Ens | 1 |  |  | 0
Sous total € HT 2.7 | [5 empty] | 0
2.9 PRISES DE COURANT
| Poste de Travail 4PCN + 2RJ45 y compris Câblage 3G2,5 | U | 18 |  |  | 0
| Prise 16 A y compris Câblage 3G2,5 | U | 60 |  |  | 0
| Prise 16A Etanche y compris Câblage 3G2,5 | U | 5 |  |  | 0
Sous total € HT 2.9 | [5 empty] | 0
2.10 ECLAIRAGE
| Suspension Led y compris cablage | U | 29 |  |  | 0
| Pavé Encastré Led y compris cablage | U | 35 |  |  | 0
| Spot Encastré Led y compris cablage 3G1,5 | U | 42 |  |  | 0
| Luminaire étanche Led y compris cablage 3G1,5 | U | 4 |  |  | 0
| Applique Extérieur Led y compris cablage 3G1,5 | U | 15 |  |  | 0
| Projecteur Extérieur Extérieur Led y compris cablage 3G1,5 | U | 6 |  |  | 0
| Détecteur 360 y compris cablage | U | 50 |  |  | 0
| Interrupteur Simple Allumage y compris cablage 3G1,5 | U | 2 |  |  | 0
| Interrupteur Va et Vient y compris cablage 3G1,5 | U | 8 |  |  | 0
| Télérupteur y compris cablage 3G1,5 | U | 18 |  |  | 0
Sous total € HT 2.10 | [5 empty] | 0
2.11 ECLAIRAGE DE SECURITE
2.11.2 ECLAIRAGE D’EVACUATION
| BAES y compris cablage | U | 26 |  |  | 0
2.11.3 ALIMENTATIONS SPECIALISEES
| Ballon ECS (P=2KW ; V=230V Mono) | Ens | 3 |  |  | 0
| Ballon ECS (P=3KW ; V=230V Mono) | Ens | 1 |  |  | 0
| Caisson VMC (P= 30W ; V= 230V Mono) | Ens | 1 |  |  | 0
| Chaufferie (P= 1 KW ; V=230V Mono) | Ens | 1 |  |  | 0
| Caisson Air Neuf (P=300W ; V=230V Mono)) | Ens | 1 |  |  | 0
| Bouche Motorisé VMC (P= 20W ; V=230V Mono) | Ens | 2 |  |  | 0
| Ascenseur (P= 4,5KW ; V= 230V Mono | Ens | 1 |  |  | 0
| Tourelle D'Extraction (P=200W ; V=230V Mono) | Ens | 2 |  |  | 0
| Four (P=12,5W ; V=400V Tri+N) | Ens | 2 |  |  | 0
| Laverie (P=15,5W ; V=400V Tri+N) | Ens | 1 |  |  | 0
Sous total | [5 empty] | 0
Sous total € HT 2.11 | [5 empty] | 0
Sous total € HT 2.00 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS COURANT FORT | [5 empty] | 0
3.00 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS COURANTS FAIBLES
3.1 RESEAU VDI
| Baie de brassage RG | U | 1 |  |  | 0
| Répartiteur | Ens. | 1 |  |  | 0
| Rocade | Ens. | 1 |  |  | 0
| Cordons de brassage RJ45/RJ45 1m | Ens. | 49 |  |  | 0
| Prise RJ45 | Ens. | 1 |  |  | 0
| Ecrans Numerique Interactifs | Ens. | 4 |  |  | 0
| Tests et recette | Ens. | 49 |  |  | 0
Sous total € HT 3.1 | [5 empty] | 0
3.2 VIDEOPROJECTEUR
| Boitier de proximité du videoprojecteur | Ens | 1 |  |  | 0
| Boitier de proximité de l'odinateur | Ens | 1 |  |  | 0
Sous total € HT 3.2 | [5 empty] | 0
3.3 SONNERIE DES CLASSES
| Remise en Place et Extension de la Sonnerie | Ens | 1 |  |  | 0
Sous total € HT 3.3 | [5 empty] | 0
3.4 VIDEOPHONIE
| Platine de rue | U | 1 |  |  | 0
| Centrale de gestion de contrôle d’accès y compris Câblage pour alimentation 220 V | U | 1 |  |  | 0
| Décodeur Audio-vidéo | Ens | 1 |  |  | 0
| Combiné Audio-vidéo | U | 4 |  |  | 0
| Blocs d’alimentation centrale y compris Cablage 2 paires SYT1 9/10° | U | 1 |  |  | 0
| Bouton de Sortie y compris Cablage 2 paires SYT1 9/10° et Cablage 6 fils 9/10° | U | 1 |  |  | 0
| Sonette Cuisine | Ens | 1 |  |  | 0
Sous Total € HT 3.4 | [5 empty] | 0
3.5 ANTI-INTRUSION
| Centrale Intrusion + Batterie | U | 1 |  |  | 0
| Clavier d'alarme y compris cablage | U | 2 |  |  | 0
| Détecteurs Double technologie y compris cablage | U | 20 |  |  | 0
| Sirènes intérieures y compris cablage | U | 5 |  |  | 0
| Télétransmetteur | Ens | 1 |  |  | 0
| Prestation installation | Ens | 1 |  |  | 0
Sous total € HT 3.5 | [5 empty] | 0
3.6 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE
| Centrale SSI | U | 1 |  |  | 0
| Déclencheurs Manuels y compris Câblage 1 paire 9/10èmes C2 | U | 20 |  |  | 0
| Diffuseurs Sonores y compris Câblage 2x2,5 CR1 C1 | U | 5 |  |  | 0
| Diffuseurs Lumineux y compris Câblage 2x2,5 CR1 C1 | U | 6 |  |  | 0
Sous total € HT 3.6 | [5 empty] | 0
Sous total € HT 3.00 DESCRIPTION DES INSTALLATIONS COURANTS FAIBLES | [5 empty] | 0
Total lot 04 € HT | [5 empty] | 0