## DPGF DCE GS RUFFI
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Construction d'un groupe scolaire 'GS RUFFI" à Marseille
Lot n°10 Electricité Courants forts et courants faibles
| QUANTITATIF DE REFERENCE | Quantités | U | PU | Total HT
Installation de chantier
5
5 | Installation de chantier
| Alimentation principale | 1 | Ens
| Armoires secondaire | 4 | u
| coffrets de chantier | 6 | u
| Eclairage de chantier | 1 | Ens
| Eclairage de sécurité | 1 | Ens
| Câbles | 480 | ml
| Consuel | 1 | Ens
Courants Forts
6
6.1 | Origine de l'installation
| Coffret de coupure 400A GS RUFFI | 1 | u
| Câble U1000 R2V 4x240mm² | 12 | ml
| Tableau Abonné Tarif jaune GS RUFFI | 1 | ens
| Coffret de coupure 200A CUISINE | 1 | u
| Câble U1000 R2V 4x150mm² | 12 | ml
| Tableau Abonné Tarif jaune CUISINE | 1 | ens
| Fourreau de liaison TPC | 24 | ml
| Liaison de terre cuivre nu diam 25mm | 685 | ml
Mise à la TERRE
| - des masses métalliques | 1 | Ens
| - liaisons équipotentielles dans les sanitaires, salle d'eau, douches,... | 1 | Ens
| - Répartiteur téléphone et Sonorisations | 1 | Ens
6.4 | Alimentation et distribution principale
Câbles principaux depuis TGBT RUFFI -
| TD RDC Zone 1 | 30 | ml
| TD RDC Zone 2 | 25 | ml
| TD RDC SG | 5 | ml
| TD R01 Zone 1 | 30 | ml
| TD R01 Zone 2 | 30 | ml
| TD R01 SG | 10 | ml
| TD R02 | 8 | ml
| TD R03 | 12 | ml
| Armoire Sous Station Thassalia | 10 | ml
| Armoire Sous Station | 10 | ml
| Armoire CTA1 | 18 | ml
| Armoire CTA2 et CTA4 | 6 | ml
| Armoire CTA3 | 12 | ml
| Armoire VDI | 5 | ml
| Ascenseur | 15 | ml
| UE clim VDI | 20 | ml
| UI clim VDI | 15 | ml
Câbles principaux depuis TGBT CUISINE -
| Armoire ventilation CUISINE | 8 | ml
| Machine à Laver | 15 | ml
| Four de remise en température | 15 | ml
| Ballon ECS | 15 | ml
6.5 | Distribution secondaire
Câbles de distribution secondaire
| Câble U1000R2V 3G1.5 | 8800 | ml
| Câble U1000R2V 4G1.5 | 1200 | ml
| Câble U1000R2V 5G1.5 | 1300 | ml
| Câble U1000R2V 3G2.5 | 10000 | ml
| Câble U1000R2V 5G2.5 | 300 | ml
| Câble U1000R2V 5G6 | 250 | ml
| Prises de terre | 1 | Ens
6.6 | Parafoudres
| Parafoudre type 1 | 2 | u
| Parafoudre type 2 | 10 | u
| câblage spécifique | 1 | Ens
| Terre spécifique | 1 | Ens
6.7 | TGBT
| TGBT RUFFI | 1 | u
| TGBT CUISINE | 1 | u
| Prise de terre spécifique | 1 | Ens
6.8 | Tableau divisionnaires
| TD RDC Zone 1 | 1 | u
| TD RDC Zone 2 | 1 | u
| TD RDC SG | 1 | u
| TD R01 Zone 1 | 1 | u
| TD R01 Zone 2 | 1 | u
| TD R01 SG | 1 | u
| TD R02 | 1 | u
| TD R03 | 1 | u
| Compteur d'énergie | 1 | u
| y compris liaison vers GTB | 1 | Ens
6.9 | Distribution
Chemin de câbles - Courant Fort
| 150x50mm | 120 | ml
| 300x50mm | 240 | ml
| 500x50mm | 48 | ml
| Support de chemin de câble et toutes sujétions | 1 | Ens
Chemin de câbles - Courant Faible
| 50x50mm | 325 | ml
| 150x50mm | 220 | ml
| 300x50mm | 85 | ml
| Support de chemin de câble et toutes sujétions | 1 | Ens
| Fourreaux ICT | 1 | ens
| Tube IRO | 1 | ens
| Boîtes de connexion | 400 | u
| Fourreaux spécifique en attente pour la grille d'entrée | 35 | ml
| Mise à la terre des Chemins de câbles | 1 | ens
6.10 | Appareillage
6.10.1 | GS Ruffi
| PC 16A+T | 562 | u
| PC 16A+T étanche | 37 | u
| Bloc Info (3PC +1RJ) | 104 | u
6.10.2 | Cuisine
| PC 16A+T | 8 | u
| PC 16A+T étanche | 12 | u
| Bloc Info (3PC +1RJ) | 1 | u
6.11 | Eclairage
6.11.2 | Appareillage
| Type 1 : Luminaire Hall/RDC Salle de classes/Restaurant | 67.5 | ml
| Type 2 : Luminaire Salle de classe / Bureau | 373 | u
| Type 3 : Luminaire Sanitaires | 180 | u
| Type 4 : Luminaire Escalier / circulation / extérieur | 166 | u
| Type 5 : Luminaire Band led Circulation | 240 | ml
| Type 6 : Luminaire Bas de mur | 60 | u
| Type 7 : Luminaire Projecteur extérieur | 8 | u
| Type 8 : Luminaire Locaux techniques | 61 | u
| Type 9 : Luminaire Locaux à sommeil | 21 | u
6.11.3 | Commande de l'éclairage
| Interrupteur | 35 | u
| Interrupteur étanche | 12 | u
| Détecteur de présence | 81 | u
6.11.4 | Commande de l'éclairage extérieur
| Tableau de commande d'éclairage | 1 | u
6.11.5 | Eclairage de sécurité
| BAES encastré drapeau | 134 | u
| Bloc d'ambiance | 5 | u
| BAPI | 2 | u
| Câblage | 1 | Ens
6.12 | Coupure générale
Coupure générale Ruffi
| coffret d'arrêt d'urgence | 1 | u
| câble CR1 5G1,5 mm² | 23 | ml
| accessoires disjoncteur général | 1 | Ens
Coupure générale Cuisine
| coffret d'arrêt d'urgence | 1 | u
| câble CR1 5G1,5 mm² | 18 | ml
| accessoires disjoncteur général | 1 | Ens
Coupure Ventilation Ruffi
| coffret d'arrêt d'urgence | 1 | u
| câble CR1 5G1,5 mm² | 23 | ml
| accessoires disjoncteur général | 1 | Ens
Coupure Ventilation Cuisine
| coffret d'arrêt d'urgence | 1 | u
| câble CR1 5G1,5 mm² | 18 | ml
| accessoires disjoncteur général | 1 | Ens
Coffret de Coupure Sous Station Thassalia
| coffret d'arrêt d'urgence | 1 | u
| câble CR1 5G1,5 mm² | 32 | ml
| accessoires disjoncteur général | 1 | Ens
Sous total CFO
Courants Faibles
7
7.1 | Téléphonie
| Ligne direct | 10 | u
| Répartiteur générale | 1 | u
| Câblage | 1 | Ens
| Prises téléphonique type RJ45 | 10 | u
| Essai et mise en service | 1 | Ens
7.2 | Distribution de l'heure
| Coffret 19' 10U | 1 | u
| Bandeau de brassage | 2 | u
| Bandeau de prises | 1 | u
| Horloge mère (rackable) | 1 | u
| Antenne de synchronisation | 1 | u
| Horloge analogique pour intérieur, heure minute | 16 | u
| Horloge analogique pour extérieur, heure minute | 4 | u
| Câble téléphonique série SYT1 2 paires 9/10 | 620 | ml
| Câble U1000R2V 3G1.5 | 73 | ml
| Essais et mise en service | 1 | Ens
7.3 | Sonorisation / PPMS
| Carillon amplifié intérieur avec haut parleur intégré IP | 51 | u
| Carillon amplifié extérieur avec haut parleur déporté | 8 | u
| Pupitre d'appel 8 touches IP | 2 | u
| Boîtier de commande 2 touches Il permet d'activer le lancement de messages liés au PPMS. | 3 | u
| Accessoires PMS | 1 | Ens
7.4 | Câblage Tableau
VPI / ENI
| Câble VGA+JACK | 14 | Ens
| Câble HDMI | 14 | Ens
| Câble USB | 14 | Ens
| Fourreaux et accessoires y compris sujétions | 14 | Ens
7.5 | Infrastructure Informatique
| Baie de 800x800mm 19' 40U | 1 | u
| Bandeau de brassage | 12 | u
| Bandeau de prises | 2 | u
| Câblage FFTP catégorie 6E 100ohm | 8400 | ml
| Prises terminales RJ45 y compris boite d'encastrement et toutes sujétions | 240 | u
| Repérage sur Baie, câbles et prises | 1 | Ens
| Recettes | 1 | Ens
7.6 | Sécurité Incendie
| Centrale type 2a y compris CMSI | 1 | u
| Déclencheur manuel | 15 | u
| Diffuseur lumineux | 57 | u
| Diffuseur sonore | 24 | u
| Tableau de reporte | 3 | u
| Câblage et commandes des clapets coupe feu | 5 | Ens
| AES suivant note de calcul | 1 | u
| Report d'alarme de synthèse | 1 | Ens
| Câblage | 1 | Ens
| Essaie et mise en service | 1 | Ens
7.7 | Distribution TV
| Antenne FM | 1 | u
| Antenne TNT | 1 | u
| Mât | 2 | u
| Pipe | 1 | u
| Amplification | 1 | u
| Prise TV/FM | 16 | u
| Câble 17PATC | 350 | ml
| Répartiteur | 1 | Ens
7.8 | Interphonie de sécurité
| Centrale d'interphonie de sécurité | 1 | u
| Poste maître | 1 | u
| Poste secondaire | 7 | u
| Câblage en câble CR1 | 150 | ml
| Essais et mise en service | 1 | Ens
7.9 | Contrôle d'accès
| Platine de rue 4BP | 1 | u
| Platine de rue 1BP | 1 | u
| Bouton poussoir | 5 | u
| report de sonnerie | 5 | u
| Poste de réception | 10 | u
| Câblage | 1 | ens
| Essais et mise en service | 1 | ens
7.10 | Anti intrusion
| Centrale | 1 | u
| Clavier | 6 | u
| Contact | 150 | u
| Détecteur double technologie IR portée 12 m | 61 | u
| Sirène 1 ton avec flash | 15 | u
| Câblage | 1 | ens
| Essais et mise en service | 1 | ens
7.11 | Alarme technique
| Central d'alarme technique | 1 | u
| Câblage | 350 | ml
| liaison GTB | 1 | u
| Essai et mise en service | 1 | Ens
7.12 | Vidéo surveillance urbaine
| Alimentation en attende, y compris sujétions | 1 | u
| Fourreaux de liaison | 38 | ml
7.13 | Ventilation nocturne
| Central de commande | 1 | u
| Module de commande | 39 | u
| Bras à chaine | 62 | u
| Station météo y compris sondes int et ext | 1 | ens
| Dérogation + commutateur général | 1 | ens
| Câblage | 1 | Ens
| Essaie et mise en services | 1 | Ens
Sous total CFA
GTB
8
8.6 | Equipement niv.0
| câblage des points | 94 | u
y compris support, cheminement et toutes sujétions
| essaie et mise en service | 1 | Ens
8.7 | Equipement niv.1
| Automate | 7 | u
| câblage | 1 | Ens
| Essaie et mise en service | 1 | Ens
8.8 | Equipement niv.2
| Poste de supervision | 1 | u
| Logiciel | 1 | u
| Analyse fonctionnelle | 1 | Ens
| Programmation superviseur | 1 | Ens
| Développement pages graphiques | 1 | Ens
| Essaie et mise en service | 1 | Ens
8.9 | Ecran d'information
| Ecran 103cm | 1 | u
| câblage | 1 | Ens
| essaie et mise en service | 1 | Ens
8.10 | Points GTB
| Points en TA | 41 | u
| points en TS | 15 | u
| points en TC | 9 | u
| Points en TR | 0 | u
| Points en TM | 3 | u
| Points en TCM | 15 | u
| Points en COM | 11 | u
Sous total GTB
Partie CFO
Partie CFA
Partie GTB
Prix total (HT)
TVA 20%
Prix Total TTC